3789100 - RS 44 MZ Tav. 1 Groupe unique

Posizione idComponente Descrizione NotaMatricola 1 3013722 Girante 2 3013901 Cremagliera + ingranaggio 3 3013723 Bocca d'aspirazione 4 3003843 Perno 5 3013478 Molla con leva 6 3003841 Cuscinetto 7 3013728 Vetrino 8 3013729 Perno 9 3013724 Cofano 10 3013727 Vite 11 3013678 Membrana + vetrino 12 3013751 Motore 13 3013073 Apparecchiatura RMG 88.62 14 3003767 Condensatore 12 uF 16 3013730 Protezione 17 3002480 Trasformatore 18 3003770 Interruttore 19 3003816 Chiavetta 20 3003891 Raccordo 21 3002316 Pressostato 22 3003848 Collegamento sonda 23 3003972 Collegamento 24 3013731 Gomito 25 3013734 Distributore 26 3013629 Disco 27 3013628 Tubetto 28 3013725 Sonda 29 3014037 Elettrodo corto 30 3013736 Piastra 31 3013953 Gruppo misurazione 32 3013754 Gruppo regolazione 33 3013739 Squadretta 34 3003806 Otturatore 35 3003811 Imbuto fiamma 36 3003817 Schermo 37 3003875 Quadrante 38 3003874 Albero manicotto 39 3013742 Manicotto 40 3005483 Guarnizione 41 3006802 Flangia con gomito 42 3003780 Passacavo 43 3013746 Distanziale 44 3003883 Cuffia 45 3006098 Snodo sferico 46 3003203 Anelli 47 3013997 Tirante 48 20014908 Camma meccanica 48 3012062 Camma completa 49 3014046 Albero camma 50 3013748 Gruppo serranda 50 20014909 Serranda 51 3013749 Supporto 52 3003887 Servomotore 53 3012160 Filtro 54 3003784 Morsettiera 55 3013745 Convogliatore 57 3013407 Relè termico 58 3013753 Gruppo spine 59 3006948 Spina 4 Poli 60 3013203 Spina 6 Poli 61 3006937 Spina a 7 poli 63 3013744 Vite 66 3003863 Tappo 67 3007088 Guarnizione 68 3014085 Gomito 69 3014088 Distributore 70 3014090 Tubetto 71 3014091 Tubo interno 72 3014093 Ghiera 73 20014917 Pannello fonoassorbente